## Planilha1
100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.57
100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.93
100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.27
ED-50264 | LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO | m2 | 8.74
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 894,26
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,47
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112,34
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153,74
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 478,66
86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60,45
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,74
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,10
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,56
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 251,96
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,80
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 11,80
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 58,88
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 544,40
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253,65
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298,95
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 308.41
95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.76
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 86.36
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 366,94
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 347,89
89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,44
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,21
89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,26
89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,56
89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,23
103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 259.35
ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 352.67
ED-22766 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 295.14
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.66
| SETOP | ED-27090 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND | 295.34 | 295.34 | 0
ED-5626 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UND | 13.65

## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: São João das Missões - MG |  |  |  |  | SETOP_Norte |  | 2023-01-01 | 28.89%
Projeto: PROJETO DE REFORMA UNIDADE DE SAÚDE ROSALINO GOMES DE OLIVEIRA |  |  |  |  | SINAPI |  | 2022-02-01
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 142006605-6 |  |  |  |  | ORSE |  | 2022-12-01
Prazo de Execução: 120 Dias
Data: 01/04/2023
1 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 1792.05
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1390.32 | 1792.05 | 1792.05
2 |  |  | Demolições e Remoções |  |  |  |  | 13298.5
2.1 | SETOP | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 370.75 | 14.65 | 18.88 | 6999.76
2.2 | SETOP | ED-48505 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 340.69 | 2.42 | 3.12 | 1062.95
2.3 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 23.8483 | 8.79 | 11.33 | 270.2
2.4 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 17 | 37.99 | 48.97 | 832.49
2.5 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 20 | 5.66 | 7.3 | 146
2.6 | SETOP | ED-48471 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 16 | 18.08 | 23.3 | 372.8
2.7 | SETOP | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 49.56 | 11.85 | 15.27 | 756.78
2.8 | SETOP | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 52.28 | 8 | 10.31 | 539.01
2.9 | SETOP | ED-48469 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND | 52 | 5.46 | 7.04 | 366.08
2.10 | SETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 82.73 | 18.31 | 23.6 | 1952.43
3 |  |  | Revestimento de paredes e Pintura |  |  |  |  | 78049.4
3.1 | SETOP | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 913.293 | 15.72 | 20.26 | 18503.32
3.2 | SETOP | ED-50480 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 354.71 | 26.67 | 34.38 | 12194.93
3.3 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1314.321 | 14.14 | 18.23 | 23960.07
3.4 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 354.71 | 15.6 | 20.11 | 7133.22
3.5 | SETOP | ED-9013 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M2 | 114.405 | 23.36 | 30.11 | 3444.73
3.6 | SETOP | ED-28437 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 78.12 | 22.29 | 28.73 | 2244.39
3.7 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 44.48 | 31.93 | 41.16 | 1830.8
3.8 | SETOP | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 82.73 | 81.94 | 105.62 | 8737.94
4 |  |  | Piso |  |  |  |  | 103178.4
4.1 | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 386.05 | 39.72 | 51.2 | 19765.76
4.2 | SETOP | ED-50613 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 386.05 | 130.49 | 168.2 | 64933.61
4.3 | SETOP | ED-50785 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 340.69 | 42.08 | 54.24 | 18479.03
5 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 38816.53
5.1 | SINAPI | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 457.85 | 16.57 | 21.36 | 9779.68
5.2 | SINAPI | 100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 457.85 | 21.93 | 28.27 | 12943.42
5.3 | SINAPI | 100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 457.85 | 27.27 | 35.15 | 16093.43
6 |  |  | Esquadria e porta de metal e madeira |  |  |  |  | 125039.11
6.1 | SETOP | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UND | 21 | 909.5 | 1172.3 | 24618.3
6.2 | SETOP | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UND | 2 | 939.76 | 1211.3 | 2422.6
6.3 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M2 | 5.04 | 382.73 | 493.32 | 2486.33
6.4 | SETOP | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 3 | 21.88 | 28.2 | 84.6
6.5 | SETOP | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND | 3 | 89.87 | 115.84 | 347.52
6.6 | SETOP | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 23.1 | 1645.66 | 2121.17 | 48999.03
6.7 | SETOP | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM DUAS ( 2) FOLHAS, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 11 | 83.14 | 107.16 | 1178.76
6.8 | SETOP | ED-50957 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON | M2 | 17.2 | 478.95 | 617.34 | 10618.25
6.9 | SETOP | ED-29482 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 12.88 | 904.5 | 1165.86 | 15016.28
6.10 | SETOP | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 9 | 121.2 | 156.22 | 1405.98
6.11 | ORSE | 11732/ORSE | Tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira aluminio1"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8" | M2 | 52.28 | 265.06 | 341.65 | 17861.46
7 |  |  | Instalação hidro -sanitária |  |  |  |  | 15883.93
7.1 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 | 86.36 | 111.31 | 333.93
7.2 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 5 | 308.41 | 397.53 | 1987.65
7.3 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 | 128.76 | 165.97 | 497.91
7.4 | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 8 | 61.23 | 78.92 | 631.36
7.5 | SINAPI | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 5 | 259.35 | 334.29 | 1671.45
7.6 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 3 | 111.66 | 143.92 | 431.76
7.7 | SETOP | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 12 | 352.67 | 454.57 | 5454.84
7.8 | SETOP | ED-22766 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 295.14 | 380.42 | 2662.94
7.9 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 126.69 | 163.3 | 1796.3
7.10 | SETOP | ED-22902 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 70.08 | 90.33 | 180.66
7.11 | ORSE | 01199/ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | UND | 1 | 60.25 | 77.66 | 77.66
7.12 | ORSE | 01683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | UND | 1 | 122.17 | 157.47 | 157.47
8 |  |  | Intalações Eletricas |  |  |  |  | 26410.23
8.1 | ORSE | 00642/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 52 | 262.18 | 337.94 | 17572.88
8.2 | SETOP | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 6 | 282.76 | 364.46 | 2186.76
8.3 | ORSE | 03294/ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | UND | 2 | 278.71 | 359.24 | 718.48
8.4 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UND | 52 | 6.81 | 8.78 | 456.56
8.5 | SINAPI | 38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UND | 52 | 42.97 | 55.39 | 2880.28
8.6 | ORSE | 09625/ORSE | Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar - COR BRANCA | UND | 4 | 267.96 | 345.39 | 1381.56
8.7 | SETOP | ED-5626 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UND | 69 | 13.65 | 17.59 | 1213.71
9 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4909.5
9.1 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 37.74 | 6.3 | 8.12 | 306.45
9.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 37.74 | 18.61 | 23.99 | 905.38
9.3 | ORSE | 11337/ORSE | Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, pêso específico 2,25 t/m3 (incluso frete) - (COR BRANCA) | M3 | 1.282 | 77.73 | 100.19 | 128.44
9.4 | ORSE | 09880/ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | UND | 5 | 540.99 | 697.31 | 3486.55
9.5 | ORSE | 11117/ORSE | Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio | UND | 3 | 21.38 | 27.56 | 82.68
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 37949.2
10.1 | SETOP | ED-50691 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA | M2 | 1.98 | 238.98 | 308.03 | 609.9
10.2 | ORSE | 07771/ORSE | Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto - (25 X 5 CM) | M2 | 0.3375 | 1494.9 | 1926.85 | 650.31
10.3 | ORSE | 11347/ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | M2 | 14.88 | 1749.08 | 2254.48 | 33546.66
10.4 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 377.23 | 6.46 | 8.33 | 3142.33
TOTAL: | [7 empty] | 445326.85
|  |  | ____________________________________________________________________________ | ___________________________________________________
|  |  | Engenheiro Responsável | Jair Cavalcante Barbosa
|  |  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo | Prefeito Municipal
CREA: 142006605-6 MG

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: | REFORMA UNIDADE DE SAÚDE ROSALINO GOMES DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
LOCAL: | MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
PROJETO DE REFORMA UNIDADE DE SAÚDE ROSALINO GOMES DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M)
CÓDIGO:
|  |  | Repet. |  |  |  |  | Unidade
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
[5 empty] | Area | desconto (m²) | Repet | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 40.84 | 0 | 1 | 40.84
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | Conforme projeto |  |  | 4.26 | 0 | 1 | 4.26
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | Conforme projeto |  |  | 4.97 | 0 | 1 | 4.97
LAVANDERIA |  | Conforme projeto |  |  | 10.07 | 0 | 1 | 10.07
COZINHA |  | Conforme projeto |  |  | 7.92 | 0 | 1 | 7.92
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 4.79 | 0 | 1 | 4.79
CONSULTÓRIO MEDICO |  | Conforme projeto |  |  | 8.36 | 0 | 1 | 8.36
FARMÁCIA |  | Conforme projeto |  |  | 5.09 | 0 | 1 | 5.09
CURATIVO |  | Conforme projeto |  |  | 8.94 | 0 | 1 | 8.94
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 15.44 | 0 | 1 | 15.44
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 8.89 | 0 | 1 | 8.89
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 9.88 | 0 | 1 | 9.88
EXPURGO |  | Conforme projeto |  |  | 3.84 | 0 | 1 | 3.84
ESTERILIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 5.05 | 0 | 1 | 5.05
BANHO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.15 | 0 | 1 | 5.15
BANHO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 5.46 | 0 | 1 | 5.46
REDE DE FRIOS 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.33 | 0 | 1 | 5.33
SALA ACS |  | Conforme projeto |  |  | 9.49 | 0 | 1 | 9.49
REDE DE FRIOS |  | Conforme projeto |  |  | 5.27 | 0 | 1 | 5.27
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 9.15 | 0 | 1 | 9.15
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 16.43 | 0 | 1 | 16.43
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 15.5 | 0 | 1 | 15.5
ECG |  | Conforme projeto |  |  | 9.77 | 0 | 1 | 9.77
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | Conforme projeto |  |  | 31.08 | 0 | 1 | 31.08
DESCANSO MOTORISTA |  | Conforme projeto |  |  | 6.97 | 0 | 1 | 6.97
DESCANSO ENFERMAGEM |  | Conforme projeto |  |  | 10.29 | 0 | 1 | 10.29
DESCANSO MÉDICO |  | Conforme projeto |  |  | 10.24 | 0 | 1 | 10.24
CIRC. 1 |  | Conforme projeto |  |  | 19.17 | 0 | 1 | 19.17
CIRC. 2 |  | Conforme projeto |  |  | 17.29 | 0 | 1 | 17.29
CIRC. 3 |  | Conforme projeto |  |  | 7.58 | 0 | 1 | 7.58
CIRC. 4 |  | Conforme projeto |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 7.2
CIRC. 5 |  | Conforme projeto |  |  | 11.41 | 0 | 1 | 11.41
WC 1 |  | Conforme projeto |  |  | 2.56 | 0 | 1 | 2.56
BANHEIRO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 3.42 | 0 | 1 | 3.42
BANHEIRO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 3.27 | 0 | 1 | 3.27
WC 3 |  | Conforme projeto |  |  | 2.4 | 0 | 1 | 2.4
WC 2 |  | Conforme projeto |  |  | 1.94 | 0 | 1 | 1.94
PARTE EXTERNA (ENTRADA ) |  | Conforme projeto |  |  | 16.04 | 0 | 1 | 16.04
TOTAL | [7 empty] | 370.75
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m)
RECEPÇÃO |  | 6,06+4,47+2,33+3,25+1,25+3,30+3,82 | 24.48 |  |  |  | 1 | 24.48
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | 1,55+2,75+1,55+2,75 | 8.6 |  |  |  | 1 | 8.6
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | 1,45+1,95+1,23+0,80+2,68+2,75 | 10.86 |  |  |  | 1 | 10.86
LAVANDERIA |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
COZINHA |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
CONSULTÓRIO MEDICO |  | 3,04+2,75+3,04+2,75 | 11.58 |  |  |  | 1 | 11.58
FARMÁCIA |  | 1,85+2,75+1,85+2,75 | 9.2 |  |  |  | 1 | 9.2
CURATIVO |  | 3,25+2,75+3,25+2,75 | 12 |  |  |  | 1 | 12
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | 3,15+4,90+3,15+4,90 | 16.1 |  |  |  | 1 | 16.1
CONSULTÓRIO |  | 3,95+2,25+3,95+2,25 | 12.4 |  |  |  | 1 | 12.4
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 2,5+3,95+2,5+3,95 | 12.9 |  |  |  | 1 | 12.9
EXPURGO |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
ESTERILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHO 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHO 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
REDE DE FRIOS 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
SALA ACS |  | 3,06+3,10+3,06+3,10 | 12.32 |  |  |  | 1 | 12.32
REDE DE FRIOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
CONSULTÓRIO |  | 2,95+3,10+2,95+3,10 | 12.1 |  |  |  | 1 | 12.1
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 5,30+3,10+5,30+3,10 | 16.8 |  |  |  | 1 | 16.8
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | 5+3,1+5+3,1 | 16.2 |  |  |  | 1 | 16.2
ECG |  | 3,15+3,1+3,15+3,1 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | 5,45+5,85+5,45+5,85 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
DESCANSO MOTORISTA |  | 2,21+3,15+2,21+3,15 | 10.72 |  |  |  | 1 | 10.72
DESCANSO ENFERMAGEM |  | 3,36+3,06+3,36+3,06 | 12.84 |  |  |  | 1 | 12.84
DESCANSO MÉDICO |  | 3,35+3,06+3,35+3,06 | 12.82 |  |  |  | 1 | 12.82
CIRC. 1 |  | 14,07+14,07+1,43+1,3 | 30.87 |  |  |  | 1 | 30.87
CIRC. 2 |  | 13,30+13,30+1,30 | 27.9 |  |  |  | 1 | 27.9
CIRC. 3 |  | 5,05+5,05 | 10.1 |  |  |  | 1 | 10.1
CIRC. 4 |  | 6,00+6,00+1,20 | 13.2 |  |  |  | 1 | 13.2
CIRC. 5 |  | 2+3,30+3,15+1,29+1,86 | 11.6 |  |  |  | 1 | 11.6
WC 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHEIRO 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHEIRO 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
WC 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
WC 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
TOTAL | [7 empty] | 340.69
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Area | Desconto da Area porta e janela | Repetição | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | 6,06+4,47+2,33+3,25+1,25+3,30+3,82 | 24.48 | 0.07 | 1.7136 |  | 1 | 1.7136
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | 1,55+2,75+1,55+2,75 | 8.6 | 0.07 | 0.602 |  | 1 | 0.602
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | 1,45+1,95+1,23+0,80+2,68+2,75 | 10.86 | 0.07 | 0.7602 |  | 1 | 0.7602
LAVANDERIA |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
COZINHA |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
CONSULTÓRIO MEDICO |  | 3,04+2,75+3,04+2,75 | 11.58 | 0.07 | 0.8106 |  | 1 | 0.8106
FARMÁCIA |  | 1,85+2,75+1,85+2,75 | 9.2 | 0.07 | 0.644 |  | 1 | 0.644
CURATIVO |  | 3,25+2,75+3,25+2,75 | 12 | 0.07 | 0.84 |  | 1 | 0.84
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | 3,15+4,90+3,15+4,90 | 16.1 | 0.07 | 1.127 |  | 1 | 1.127
CONSULTÓRIO |  | 3,95+2,25+3,95+2,25 | 12.4 | 0.07 | 0.868 |  | 1 | 0.868
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 2,5+3,95+2,5+3,95 | 12.9 | 0.07 | 0.903 |  | 1 | 0.903
EXPURGO |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
ESTERILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
BANHO 2 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
BANHO 1 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
REDE DE FRIOS 2 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
SALA ACS |  | 3,06+3,10+3,06+3,10 | 12.32 | 0.07 | 0.8624 |  | 1 | 0.8624
REDE DE FRIOS |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
CONSULTÓRIO |  | 2,95+3,10+2,95+3,10 | 12.1 | 0.07 | 0.847 |  | 1 | 0.847
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 5,30+3,10+5,30+3,10 | 16.8 | 0.07 | 1.176 |  | 1 | 1.176
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | 5+3,1+5+3,1 | 16.2 | 0.07 | 1.134 |  | 1 | 1.134
ECG |  | 3,15+3,1+3,15+3,1 | 12.5 | 0.07 | 0.875 |  | 1 | 0.875
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | 5,45+5,85+5,45+5,85 | 22.6 | 0.07 | 1.582 |  | 1 | 1.582
DESCANSO MOTORISTA |  | 2,21+3,15+2,21+3,15 | 10.72 | 0.07 | 0.7504 |  | 1 | 0.7504
DESCANSO ENFERMAGEM |  | 3,36+3,06+3,36+3,06 | 12.84 | 0.07 | 0.8988 |  | 1 | 0.8988
DESCANSO MÉDICO |  | 3,35+3,06+3,35+3,06 | 12.82 | 0.07 | 0.8974 |  | 1 | 0.8974
CIRC. 1 |  | 14,07+14,07+1,43+1,3 | 30.87 | 0.07 | 2.1609 |  | 1 | 2.1609
CIRC. 2 |  | 13,30+13,30+1,30 | 27.9 | 0.07 | 1.953 |  | 1 | 1.953
CIRC. 3 |  | 5,05+5,05 | 10.1 | 0.07 | 0.707 |  | 1 | 0.707
CIRC. 4 |  | 6,00+6,00+1,20 | 13.2 | 0.07 | 0.924 |  | 1 | 0.924
CIRC. 5 |  | 2+3,30+3,15+1,29+1,86 | 11.6 | 0.07 | 0.812 |  | 1 | 0.812
WC 1 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
BANHEIRO 1 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
BANHEIRO 2 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
WC 3 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
WC 2 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 1 | 0
TOTAL | [7 empty] | 23.8483
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 17 |  | 1 |  |  | 17
TOTAL | [7 empty] | 17
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 20 |  | 1 |  |  | 20
TOTAL | [7 empty] | 20
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 16 |  | 0 |  |  | 16
TOTAL | [7 empty] | 16
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. |  |  | Area total (m²)
PORTA 80X210 |  | CONFORME PLANTA | 0.8 | 2.1 | 26 |  |  | 43.68
PORTA 80X210 |  | CONFORME PLANTA | 0.9 | 2.1 | 2 |  |  | 3.78
PORTA 120X210 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 2.1 | 1 |  |  | 2.1
TOTAL | [7 empty] | 49.56
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. |  |  | Area total (m²)
JANELAS 1,00 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 1.4 | 10 |  |  | 14
JANELAS 1,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 0.8 | 4 |  |  | 3.2
JANELAS 1,50 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 1.5 | 1.4 | 10 |  |  | 21
JANELAS 2,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 2 | 0.8 | 8 |  |  | 12.8 | 51
JANELAS 0,80 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 0.8 | 0.8 | 2 |  |  | 1.28 | 51
TOTAL | [7 empty] | 52.28
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 52 |  | 1 |  |  | 52
TOTAL | [7 empty] | 52
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Area | Desconto da Area porta e janela | Repetição | Area total (m²)
SALA 3 |  | 3,66+2,75+3,66+2,75 | 12.82 | 3.1 | 39.742 | 2.8 | 1 | 36.942
SALA 15 |  | 3,10+1,76+3,10+1,76 | 9.72 | 3.1 | 30.132 | 0.8 | 1 | 29.332
BANHO 1 |  | 1,08+1,80+1,08+1,80 | 5.76 | 3.1 | 17.856 | 1.4 | 1 | 16.456
TOTAL | [7 empty] | 82.73
3 | REVESTIMENTO DE PAREDE
DESCRIÇÃO: |  |  | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Area | Desconto da Area porta e janela | Repetição | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | 6,06+4,47+2,33+3,25+1,25+3,30+3,82 | 24.48 | 3.1 | 75.888 | 11.04 | 1 | 64.848
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
LAVANDERIA |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
COZINHA |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
CONSULTÓRIO MEDICO |  | 3,04+2,75+3,04+2,75 | 11.58 | 3.1 | 35.898 | 3.78 | 1 | 32.118
FARMÁCIA |  | 1,85+2,75+1,85+2,75 | 9.2 | 3.1 | 28.52 | 3.08 | 1 | 25.44
CURATIVO |  | 3,25+2,75+3,25+2,75 | 12 | 3.1 | 37.2 | 3.78 | 1 | 33.42
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | 3,15+4,90+3,15+4,90 | 16.1 | 3.1 | 49.91 | 4.96 | 1 | 44.95
CONSULTÓRIO |  | 3,95+2,25+3,95+2,25 | 12.4 | 3.1 | 38.44 | 3.28 | 1 | 35.16
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 2,5+3,95+2,5+3,95 | 12.9 | 3.1 | 39.99 | 1.68 | 1 | 38.31
EXPURGO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
ESTERILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHO 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHO 1 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
REDE DE FRIOS 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
SALA ACS |  | 3,06+3,10+3,06+3,10 | 12.32 | 3.1 | 38.192 | 3.78 | 1 | 34.412
REDE DE FRIOS |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
CONSULTÓRIO |  | 2,95+3,10+2,95+3,10 | 12.1 | 3.1 | 37.51 | 3.78 | 1 | 33.73
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 5,30+3,10+5,30+3,10 | 16.8 | 3.1 | 52.08 | 5.88 | 1 | 46.2
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | 5+3,1+5+3,1 | 16.2 | 3.1 | 50.22 | 7.56 | 1 | 42.66
ECG |  | 3,15+3,1+3,15+3,1 | 12.5 | 3.1 | 38.75 | 3.78 | 1 | 34.97
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | 5,45+5,85+5,45+5,85 | 22.6 | 3.1 | 70.06 | 3.7 | 1 | 66.36
DESCANSO MOTORISTA |  | 2,21+3,15+2,21+3,15 | 10.72 | 3.1 | 33.232 | 3.28 | 1 | 29.952
DESCANSO ENFERMAGEM |  | 3,36+3,06+3,36+3,06 | 12.84 | 3.1 | 39.804 | 3.28 | 1 | 36.524
DESCANSO MÉDICO |  | 3,35+3,06+3,35+3,06 | 12.82 | 3.1 | 39.742 | 3.28 | 1 | 36.462
CIRC. 1 |  | 14,07+14,07+1,43+1,3 | 30.87 | 3.1 | 95.697 | 1.68 | 1 | 94.017
CIRC. 2 |  | 13,30+13,30+1,30 | 27.9 | 3.1 | 86.49 | 1.68 | 1 | 84.81
CIRC. 3 |  | 5,05+5,05 | 10.1 | 3.1 | 31.31 | 3.36 | 1 | 27.95
CIRC. 4 |  | 6,00+6,00+1,20 | 13.2 | 3.1 | 40.92 | 2.52 | 1 | 38.4
CIRC. 5 |  | 2+3,30+3,15+1,29+1,86 | 11.6 | 3.1 | 35.96 | 3.36 | 1 | 32.6
WC 1 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHEIRO 1 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHEIRO 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
WC 3 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
WC 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
TOTAL | [7 empty] | 913.293
DESCRIÇÃO: |  |  | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
CÓDIGO:
[5 empty] | Area (m2) | desconto (m²) | Repet | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 40.84 | 0 | 1 | 40.84
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | Conforme projeto |  |  | 4.26 | 0 | 1 | 4.26
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | Conforme projeto |  |  | 4.97 | 0 | 1 | 4.97
LAVANDERIA |  | Conforme projeto |  |  | 10.07 | 0 | 1 | 10.07
COZINHA |  | Conforme projeto |  |  | 7.92 | 0 | 1 | 7.92
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 4.79 | 0 | 1 | 4.79
CONSULTÓRIO MEDICO |  | Conforme projeto |  |  | 8.36 | 0 | 1 | 8.36
FARMÁCIA |  | Conforme projeto |  |  | 5.09 | 0 | 1 | 5.09
CURATIVO |  | Conforme projeto |  |  | 8.94 | 0 | 1 | 8.94
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 15.44 | 0 | 1 | 15.44
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 8.89 | 0 | 1 | 8.89
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 9.88 | 0 | 1 | 9.88
EXPURGO |  | Conforme projeto |  |  | 3.84 | 0 | 1 | 3.84
ESTERILIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 5.05 | 0 | 1 | 5.05
BANHO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.15 | 0 | 1 | 5.15
BANHO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 5.46 | 0 | 1 | 5.46
REDE DE FRIOS 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.33 | 0 | 1 | 5.33
SALA ACS |  | Conforme projeto |  |  | 9.49 | 0 | 1 | 9.49
REDE DE FRIOS |  | Conforme projeto |  |  | 5.27 | 0 | 1 | 5.27
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 9.15 | 0 | 1 | 9.15
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 16.43 | 0 | 1 | 16.43
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 15.5 | 0 | 1 | 15.5
ECG |  | Conforme projeto |  |  | 9.77 | 0 | 1 | 9.77
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | Conforme projeto |  |  | 31.08 | 0 | 1 | 31.08
DESCANSO MOTORISTA |  | Conforme projeto |  |  | 6.97 | 0 | 1 | 6.97
DESCANSO ENFERMAGEM |  | Conforme projeto |  |  | 10.29 | 0 | 1 | 10.29
DESCANSO MÉDICO |  | Conforme projeto |  |  | 10.24 | 0 | 1 | 10.24
CIRC. 1 |  | Conforme projeto |  |  | 19.17 | 0 | 1 | 19.17
CIRC. 2 |  | Conforme projeto |  |  | 17.29 | 0 | 1 | 17.29
CIRC. 3 |  | Conforme projeto |  |  | 7.58 | 0 | 1 | 7.58
CIRC. 4 |  | Conforme projeto |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 7.2
CIRC. 5 |  | Conforme projeto |  |  | 11.41 | 0 | 1 | 11.41
WC 1 |  | Conforme projeto |  |  | 2.56 | 0 | 1 | 2.56
BANHEIRO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 3.42 | 0 | 1 | 3.42
BANHEIRO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 3.27 | 0 | 1 | 3.27
WC 3 |  | Conforme projeto |  |  | 2.4 | 0 | 1 | 2.4
WC 2 |  | Conforme projeto |  |  | 1.94 | 0 | 1 | 1.94
TOTAL | [7 empty] | 354.71
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Area | Desconto da Area porta e janela | Repetição | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | 6,06+4,47+2,33+3,25+1,25+3,30+3,82 | 24.48 | 3.1 | 75.888 | 11.04 | 1 | 64.848
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
LAVANDERIA |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
COZINHA |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
CONSULTÓRIO MEDICO |  | 3,04+2,75+3,04+2,75 | 11.58 | 3.1 | 35.898 | 3.78 | 1 | 32.118
FARMÁCIA |  | 1,85+2,75+1,85+2,75 | 9.2 | 3.1 | 28.52 | 3.08 | 1 | 25.44
CURATIVO |  | 3,25+2,75+3,25+2,75 | 12 | 3.1 | 37.2 | 3.78 | 1 | 33.42
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | 3,15+4,90+3,15+4,90 | 16.1 | 3.1 | 49.91 | 4.96 | 1 | 44.95
CONSULTÓRIO |  | 3,95+2,25+3,95+2,25 | 12.4 | 3.1 | 38.44 | 3.28 | 1 | 35.16
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 2,5+3,95+2,5+3,95 | 12.9 | 3.1 | 39.99 | 1.68 | 1 | 38.31
EXPURGO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
ESTERILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHO 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHO 1 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
REDE DE FRIOS 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
SALA ACS |  | 3,06+3,10+3,06+3,10 | 12.32 | 3.1 | 38.192 | 3.78 | 1 | 34.412
REDE DE FRIOS |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
CONSULTÓRIO |  | 2,95+3,10+2,95+3,10 | 12.1 | 3.1 | 37.51 | 3.78 | 1 | 33.73
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 5,30+3,10+5,30+3,10 | 16.8 | 3.1 | 52.08 | 5.88 | 1 | 46.2
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | 5+3,1+5+3,1 | 16.2 | 3.1 | 50.22 | 7.56 | 1 | 42.66
ECG |  | 3,15+3,1+3,15+3,1 | 12.5 | 3.1 | 38.75 | 3.78 | 1 | 34.97
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | 5,45+5,85+5,45+5,85 | 22.6 | 3.1 | 70.06 | 3.7 | 1 | 66.36
DESCANSO MOTORISTA |  | 2,21+3,15+2,21+3,15 | 10.72 | 3.1 | 33.232 | 3.28 | 1 | 29.952
DESCANSO ENFERMAGEM |  | 3,36+3,06+3,36+3,06 | 12.84 | 3.1 | 39.804 | 3.28 | 1 | 36.524
DESCANSO MÉDICO |  | 3,35+3,06+3,35+3,06 | 12.82 | 3.1 | 39.742 | 3.28 | 1 | 36.462
CIRC. 1 |  | 14,07+14,07+1,43+1,3 | 30.87 | 3.1 | 95.697 | 1.68 | 1 | 94.017
CIRC. 2 |  | 13,30+13,30+1,30 | 27.9 | 3.1 | 86.49 | 1.68 | 1 | 84.81
CIRC. 3 |  | 5,05+5,05 | 10.1 | 3.1 | 31.31 | 3.36 | 1 | 27.95
CIRC. 4 |  | 6,00+6,00+1,20 | 13.2 | 3.1 | 40.92 | 2.52 | 1 | 38.4
CIRC. 5 |  | 2+3,30+3,15+1,29+1,86 | 11.6 | 3.1 | 35.96 | 3.36 | 1 | 32.6
WC 1 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHEIRO 1 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
BANHEIRO 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
WC 3 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
WC 2 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0
PAREDES EXTERNAS |  | 27,52+1,22+6,21+19,32+7,10+7,40+5,75+2,15+1,25+2,15+3,45+2,15+21,85+3,05+1,70+4,55 | 116.82 | 3.9 | 455.598 | 54.57 | 1 | 401.028 | 913.293
TOTAL | [7 empty] | 1314.321
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
CÓDIGO:
[5 empty] | Area (m2) | desconto (m²) | Repet | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 40.84 | 0 | 1 | 40.84
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | Conforme projeto |  |  | 4.26 | 0 | 1 | 4.26
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | Conforme projeto |  |  | 4.97 | 0 | 1 | 4.97
LAVANDERIA |  | Conforme projeto |  |  | 10.07 | 0 | 1 | 10.07
COZINHA |  | Conforme projeto |  |  | 7.92 | 0 | 1 | 7.92
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 4.79 | 0 | 1 | 4.79
CONSULTÓRIO MEDICO |  | Conforme projeto |  |  | 8.36 | 0 | 1 | 8.36
FARMÁCIA |  | Conforme projeto |  |  | 5.09 | 0 | 1 | 5.09
CURATIVO |  | Conforme projeto |  |  | 8.94 | 0 | 1 | 8.94
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 15.44 | 0 | 1 | 15.44
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 8.89 | 0 | 1 | 8.89
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 9.88 | 0 | 1 | 9.88
EXPURGO |  | Conforme projeto |  |  | 3.84 | 0 | 1 | 3.84
ESTERILIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 5.05 | 0 | 1 | 5.05
BANHO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.15 | 0 | 1 | 5.15
BANHO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 5.46 | 0 | 1 | 5.46
REDE DE FRIOS 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.33 | 0 | 1 | 5.33
SALA ACS |  | Conforme projeto |  |  | 9.49 | 0 | 1 | 9.49
REDE DE FRIOS |  | Conforme projeto |  |  | 5.27 | 0 | 1 | 5.27
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 9.15 | 0 | 1 | 9.15
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 16.43 | 0 | 1 | 16.43
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 15.5 | 0 | 1 | 15.5
ECG |  | Conforme projeto |  |  | 9.77 | 0 | 1 | 9.77
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | Conforme projeto |  |  | 31.08 | 0 | 1 | 31.08
DESCANSO MOTORISTA |  | Conforme projeto |  |  | 6.97 | 0 | 1 | 6.97
DESCANSO ENFERMAGEM |  | Conforme projeto |  |  | 10.29 | 0 | 1 | 10.29
DESCANSO MÉDICO |  | Conforme projeto |  |  | 10.24 | 0 | 1 | 10.24
CIRC. 1 |  | Conforme projeto |  |  | 19.17 | 0 | 1 | 19.17
CIRC. 2 |  | Conforme projeto |  |  | 17.29 | 0 | 1 | 17.29
CIRC. 3 |  | Conforme projeto |  |  | 7.58 | 0 | 1 | 7.58
CIRC. 4 |  | Conforme projeto |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 7.2
CIRC. 5 |  | Conforme projeto |  |  | 11.41 | 0 | 1 | 11.41
WC 1 |  | Conforme projeto |  |  | 2.56 | 0 | 1 | 2.56
BANHEIRO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 3.42 | 0 | 1 | 3.42
BANHEIRO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 3.27 | 0 | 1 | 3.27
WC 3 |  | Conforme projeto |  |  | 2.4 | 0 | 1 | 2.4
WC 2 |  | Conforme projeto |  |  | 1.94 | 0 | 1 | 1.94
TOTAL | [7 empty] | 354.71
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Area | Desconto da Area porta e janela | Repetição | Area total (m²)
PAREDES EXTERNAS FACHADA |  | 27,52+1,22+6,21 | 34.95 | 3.9 | 136.305 | 21.9 | 1 | 114.405
TOTAL | [7 empty] | 114.405
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Dois lados da porta |  | Area total (m²)
PORTA 80X210 |  | CONFORME PLANTA | 0.8 | 2.1 | 21 | 2 |  | 70.56
PORTA 90X210 |  | CONFORME PLANTA | 0.9 | 2.1 | 2 | 2 |  | 7.56
TOTAL | [7 empty] | 78.12
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet | Dois lados da porta e janela |  | Area total (m²)
PORTA 80X210 |  | CONFORME PLANTA | 0.8 | 2.1 | 3 | 2 |  | 10.08
JANELAS 1,00 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 1.4 | 10 | 2 |  | 28
JANELAS 1,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 0.8 | 4 | 2 |  | 6.4
TOTAL | [7 empty] | 44.48
DESCRIÇÃO: |  |  | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Area | Desconto da Area porta e janela | Repetição | Area total (m²)
LAVANDERIA |  | 3,66+2,75+3,66+2,75 | 12.82 | 3.1 | 39.742 | 2.8 | 1 | 36.942
BANHO 1 |  | 3,10+1,76+3,10+1,76 | 9.72 | 3.1 | 30.132 | 0.8 | 1 | 29.332
WC 2 |  | 1,08+1,80+1,08+1,80 | 5.76 | 3.1 | 17.856 | 1.4 | 1 | 16.456
TOTAL | [7 empty] | 82.73
4 | PISO
DESCRIÇÃO: |  |  | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
CÓDIGO:
[5 empty] | Area | desconto (m²) | Repet | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 40.84 | 0 | 1 | 40.84
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | Conforme projeto |  |  | 4.26 | 0 | 1 | 4.26
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | Conforme projeto |  |  | 4.97 | 0 | 1 | 4.97
LAVANDERIA |  | Conforme projeto |  |  | 10.07 | 0 | 1 | 10.07
COZINHA |  | Conforme projeto |  |  | 7.92 | 0 | 1 | 7.92
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 4.79 | 0 | 1 | 4.79
CONSULTÓRIO MEDICO |  | Conforme projeto |  |  | 8.36 | 0 | 1 | 8.36
FARMÁCIA |  | Conforme projeto |  |  | 5.09 | 0 | 1 | 5.09
CURATIVO |  | Conforme projeto |  |  | 8.94 | 0 | 1 | 8.94
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 15.44 | 0 | 1 | 15.44
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 8.89 | 0 | 1 | 8.89
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 9.88 | 0 | 1 | 9.88
EXPURGO |  | Conforme projeto |  |  | 3.84 | 0 | 1 | 3.84
ESTERILIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 5.05 | 0 | 1 | 5.05
BANHO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.15 | 0 | 1 | 5.15
BANHO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 5.46 | 0 | 1 | 5.46
REDE DE FRIOS 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.33 | 0 | 1 | 5.33
SALA ACS |  | Conforme projeto |  |  | 9.49 | 0 | 1 | 9.49
REDE DE FRIOS |  | Conforme projeto |  |  | 5.27 | 0 | 1 | 5.27
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 9.15 | 0 | 1 | 9.15
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 16.43 | 0 | 1 | 16.43
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 15.5 | 0 | 1 | 15.5
ECG |  | Conforme projeto |  |  | 9.77 | 0 | 1 | 9.77
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | Conforme projeto |  |  | 31.08 | 0 | 1 | 31.08
DESCANSO MOTORISTA |  | Conforme projeto |  |  | 6.97 | 0 | 1 | 6.97
DESCANSO ENFERMAGEM |  | Conforme projeto |  |  | 10.29 | 0 | 1 | 10.29
DESCANSO MÉDICO |  | Conforme projeto |  |  | 10.24 | 0 | 1 | 10.24
CIRC. 1 |  | Conforme projeto |  |  | 19.17 | 0 | 1 | 19.17
CIRC. 2 |  | Conforme projeto |  |  | 17.29 | 0 | 1 | 17.29
CIRC. 3 |  | Conforme projeto |  |  | 7.58 | 0 | 1 | 7.58
CIRC. 4 |  | Conforme projeto |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 7.2
CIRC. 5 |  | Conforme projeto |  |  | 11.41 | 0 | 1 | 11.41
WC 1 |  | Conforme projeto |  |  | 2.56 | 0 | 1 | 2.56
BANHEIRO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 3.42 | 0 | 1 | 3.42
BANHEIRO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 3.27 | 0 | 1 | 3.27
WC 3 |  | Conforme projeto |  |  | 2.4 | 0 | 1 | 2.4
WC 2 |  | Conforme projeto |  |  | 1.94 | 0 | 1 | 1.94
AREA DE SERVIÇO |  | Conforme projeto |  |  | 15.3 | 0 | 1 | 15.3
PARTE EXTERNA (ENTRADA ) |  | Conforme projeto |  |  | 16.04 | 0 | 1 | 16.04
TOTAL | [7 empty] | 386.05
DESCRIÇÃO: |  |  | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO
CÓDIGO:
[5 empty] | Area | desconto (m²) | Repet | Area total (m²)
RECEPÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 40.84 | 0 | 1 | 40.84
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | Conforme projeto |  |  | 4.26 | 0 | 1 | 4.26
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | Conforme projeto |  |  | 4.97 | 0 | 1 | 4.97
LAVANDERIA |  | Conforme projeto |  |  | 10.07 | 0 | 1 | 10.07
COZINHA |  | Conforme projeto |  |  | 7.92 | 0 | 1 | 7.92
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 4.79 | 0 | 1 | 4.79
CONSULTÓRIO MEDICO |  | Conforme projeto |  |  | 8.36 | 0 | 1 | 8.36
FARMÁCIA |  | Conforme projeto |  |  | 5.09 | 0 | 1 | 5.09
CURATIVO |  | Conforme projeto |  |  | 8.94 | 0 | 1 | 8.94
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 15.44 | 0 | 1 | 15.44
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 8.89 | 0 | 1 | 8.89
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 9.88 | 0 | 1 | 9.88
EXPURGO |  | Conforme projeto |  |  | 3.84 | 0 | 1 | 3.84
ESTERILIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 5.05 | 0 | 1 | 5.05
BANHO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.15 | 0 | 1 | 5.15
BANHO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 5.46 | 0 | 1 | 5.46
REDE DE FRIOS 2 |  | Conforme projeto |  |  | 5.33 | 0 | 1 | 5.33
SALA ACS |  | Conforme projeto |  |  | 9.49 | 0 | 1 | 9.49
REDE DE FRIOS |  | Conforme projeto |  |  | 5.27 | 0 | 1 | 5.27
CONSULTÓRIO |  | Conforme projeto |  |  | 9.15 | 0 | 1 | 9.15
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | Conforme projeto |  |  | 16.43 | 0 | 1 | 16.43
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | Conforme projeto |  |  | 15.5 | 0 | 1 | 15.5
ECG |  | Conforme projeto |  |  | 9.77 | 0 | 1 | 9.77
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | Conforme projeto |  |  | 31.08 | 0 | 1 | 31.08
DESCANSO MOTORISTA |  | Conforme projeto |  |  | 6.97 | 0 | 1 | 6.97
DESCANSO ENFERMAGEM |  | Conforme projeto |  |  | 10.29 | 0 | 1 | 10.29
DESCANSO MÉDICO |  | Conforme projeto |  |  | 10.24 | 0 | 1 | 10.24
CIRC. 1 |  | Conforme projeto |  |  | 19.17 | 0 | 1 | 19.17
CIRC. 2 |  | Conforme projeto |  |  | 17.29 | 0 | 1 | 17.29
CIRC. 3 |  | Conforme projeto |  |  | 7.58 | 0 | 1 | 7.58
CIRC. 4 |  | Conforme projeto |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 7.2
CIRC. 5 |  | Conforme projeto |  |  | 11.41 | 0 | 1 | 11.41
WC 1 |  | Conforme projeto |  |  | 2.56 | 0 | 1 | 2.56
BANHEIRO 1 |  | Conforme projeto |  |  | 3.42 | 0 | 1 | 3.42
BANHEIRO 2 |  | Conforme projeto |  |  | 3.27 | 0 | 1 | 3.27
WC 3 |  | Conforme projeto |  |  | 2.4 | 0 | 1 | 2.4
WC 2 |  | Conforme projeto |  |  | 1.94 | 0 | 1 | 1.94
AREA DE SERVIÇO |  | Conforme projeto |  |  | 15.3 | 0 | 1 | 15.3
PARTE EXTERNA (ENTRADA ) |  | Conforme projeto |  |  | 16.04 | 0 | 1 | 16.04
TOTAL | [7 empty] | 386.05
DESCRIÇÃO: |  |  | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m)
RECEPÇÃO |  | 6,06+4,47+2,33+3,25+1,25+3,30+3,82 | 24.48 |  |  |  | 1 | 24.48
ARMAZENAMENTO RESÍDUOS |  | 1,55+2,75+1,55+2,75 | 8.6 |  |  |  | 1 | 8.6
VESTUÁRIO TEM REVESTIMENTO |  | 1,45+1,95+1,23+0,80+2,68+2,75 | 10.86 |  |  |  | 1 | 10.86
LAVANDERIA |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
COZINHA |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
CONSULTÓRIO MEDICO |  | 3,04+2,75+3,04+2,75 | 11.58 |  |  |  | 1 | 11.58
FARMÁCIA |  | 1,85+2,75+1,85+2,75 | 9.2 |  |  |  | 1 | 9.2
CURATIVO |  | 3,25+2,75+3,25+2,75 | 12 |  |  |  | 1 | 12
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  | 3,15+4,90+3,15+4,90 | 16.1 |  |  |  | 1 | 16.1
CONSULTÓRIO |  | 3,95+2,25+3,95+2,25 | 12.4 |  |  |  | 1 | 12.4
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 2,5+3,95+2,5+3,95 | 12.9 |  |  |  | 1 | 12.9
EXPURGO |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
ESTERILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHO 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHO 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
REDE DE FRIOS 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
SALA ACS |  | 3,06+3,10+3,06+3,10 | 12.32 |  |  |  | 1 | 12.32
REDE DE FRIOS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
CONSULTÓRIO |  | 2,95+3,10+2,95+3,10 | 12.1 |  |  |  | 1 | 12.1
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  | 5,30+3,10+5,30+3,10 | 16.8 |  |  |  | 1 | 16.8
SALA DE IMUNIZAÇÃO |  | 5+3,1+5+3,1 | 16.2 |  |  |  | 1 | 16.2
ECG |  | 3,15+3,1+3,15+3,1 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5
OBSERVAÇÃO E POSTO MEDICAMENTOS |  | 5,45+5,85+5,45+5,85 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
DESCANSO MOTORISTA |  | 2,21+3,15+2,21+3,15 | 10.72 |  |  |  | 1 | 10.72
DESCANSO ENFERMAGEM |  | 3,36+3,06+3,36+3,06 | 12.84 |  |  |  | 1 | 12.84
DESCANSO MÉDICO |  | 3,35+3,06+3,35+3,06 | 12.82 |  |  |  | 1 | 12.82
CIRC. 1 |  | 14,07+14,07+1,43+1,3 | 30.87 |  |  |  | 1 | 30.87
CIRC. 2 |  | 13,30+13,30+1,30 | 27.9 |  |  |  | 1 | 27.9
CIRC. 3 |  | 5,05+5,05 | 10.1 |  |  |  | 1 | 10.1
CIRC. 4 |  | 6,00+6,00+1,20 | 13.2 |  |  |  | 1 | 13.2
CIRC. 5 |  | 2+3,30+3,15+1,29+1,86 | 11.6 |  |  |  | 1 | 11.6
WC 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHEIRO 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
BANHEIRO 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
WC 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
WC 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
TOTAL | [7 empty] | 340.69
5 | COBERTURA
DESCRIÇÃO: |  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
CÓDIGO:
|  |  | Area | Inclin 25% | beiral | Repet |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA |  |  | 457.85 | 1.2 | 0.6 | 1 |  | 457.85
TOTAL | [7 empty] | 457.85
DESCRIÇÃO: |  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CÓDIGO:
|  |  | Area | Inclin 25% | beiral | Repet |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA |  |  | 457.85 | 1.2 | 0.6 | 1 |  | 457.85
TOTAL | [7 empty] | 457.85
DESCRIÇÃO: |  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CÓDIGO:
|  |  | Area | Inclin 25% | beiral | Repet |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA |  |  | 457.85 | 1.2 | 0.6 | 1 |  | 457.85
TOTAL | [7 empty] | 457.85
6 | ESQUADRIAS (PORTAS DE METAL E MADEIRA
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 21 |  | 1 |  |  | 21
TOTAL | [7 empty] | 21
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet |  |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 0.8 | 2.1 | 3 |  |  | 5.04
TOTAL | [7 empty] | 5.04
DESCRIÇÃO: |  |  | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES
CÓDIGO:
|  |  | UNID |  | Repet. |  |  | UNID
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCR |  | TODOS OS AMBIENTES | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. |  |  | Area total (m²)
JANELAS 1,50 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 1.5 | 1.4 | 11 |  |  | 23.1
TOTAL | [7 empty] | 23.1
DESCRIÇÃO: |  |  | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM DUAS ( 2) FOLHAS, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA
CÓDIGO:
|  |  | UND |  | Repet. |  |  | Area total (m²)
JANELAS 1,50 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 11 |  | 1 |  |  | 11
TOTAL | [7 empty] | 11
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. |  |  | Area total (m²)
JANELAS 1,00 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 1.4 | 10 |  |  | 14
JANELAS 1,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 0.8 | 4 |  |  | 3.2
TOTAL | [7 empty] | 17.2
DESCRIÇÃO: |  |  | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. |  |  | Area total (m²)
JANELAS 2,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 2 | 0.8 | 6 |  |  | 9.6
JANELAS 2,00 X 1,00 |  | CONFORME PLANTA | 2 | 1 | 1 |  |  | 2
JANELAS 0,80 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 0.8 | 0.8 | 2 |  |  | 1.28
TOTAL | [7 empty] | 12.88
DESCRIÇÃO: |  |  | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA
CÓDIGO:
|  |  | UND |  | Repet. |  |  | Area total (m²)
JANELAS 2,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 6 |  | 1 |  |  | 6
JANELAS 2,00 X 1,00 |  | CONFORME PLANTA | 1 |  | 1 |  |  | 1
JANELAS 0,80 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 9
DESCRIÇÃO: |  |  | Tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira aluminio1"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8"
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. |  |  | Area total (m²)
JANELAS 1,00 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 1.4 | 10 |  |  | 14
JANELAS 1,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 1 | 0.8 | 4 |  |  | 3.2
JANELAS 1,50 X 1,40 |  | CONFORME PLANTA | 1.5 | 1.4 | 10 |  |  | 21
JANELAS 2,00 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 2 | 0.8 | 8 |  |  | 12.8
JANELAS 0,80 X 0,80 |  | CONFORME PLANTA | 0.8 | 0.8 | 2 |  |  | 1.28
TOTAL | [7 empty] | 52.28
7 | Instalação hidro -sanitária
DESCRIÇÃO: |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
TOTAL | [7 empty] | 36
DESCRIÇÃO: |  |  | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
TOTAL | [7 empty] | 8
DESCRIÇÃO: |  |  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
TOTAL | [7 empty] | 5
DESCRIÇÃO: |  |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
TOTAL | [7 empty] | 12
DESCRIÇÃO: |  |  | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
TOTAL | [7 empty] | 7
DESCRIÇÃO: |  |  | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
TOTAL | [7 empty] | 11
DESCRIÇÃO: |  |  | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
BANHEIROS |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
8 | Intalações Eletricas
DESCRIÇÃO: |  |  | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 52 |  | 1 |  |  | 52
TOTAL | [7 empty] | 52
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 6
TOTAL | [7 empty] | 6
DESCRIÇÃO: |  |  | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 52 |  | 1 |  |  | 52
TOTAL | [7 empty] | 52
DESCRIÇÃO: |  |  | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 52 |  | 1 |  |  | 52
TOTAL | [7 empty] | 52
DESCRIÇÃO: |  |  | Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar - COR BRANCA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Unid
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
9 | PAISAGISMO
DESCRIÇÃO: |  |  | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA
CÓDIGO:
|  |  | Area (m2) |  |  |  |  | Area total (unid)
CONFORME PROJETO |  |  | 37.74 |  |  |  |  | 37.74
[7 empty] | TOTAL | 37.74
DESCRIÇÃO: |  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
CÓDIGO:
|  |  | Area (m2) |  |  |  |  | Area total (unid)
CONFORME PROJETO |  |  | 37.74 |  |  |  |  | 37.74
[7 empty] | TOTAL | 37.74
DESCRIÇÃO: |  |  | Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, pêso específico 2,25 t/m3 (incluso frete) - (COR BRANCA)
CÓDIGO:
|  |  | Area (m2) |  |  |  |  | Area total (unid)
CONFORME PROJETO |  |  | 1.282 |  |  |  |  | 1.282
[7 empty] | TOTAL | 1.282
DESCRIÇÃO: |  |  | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Unid
CONFORME PROJETO |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 5
TOTAL | [7 empty] | 5
DESCRIÇÃO: |  |  | Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Unid
CONFORME PROJETO |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO: |  |  | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Largura | Repet. |  |  | Area total (unid)
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 0.55 | 0.9 | 4 |  |  | 1.98
[7 empty] | TOTAL | 1.98
DESCRIÇÃO: |  |  | Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto - (25 X 5 CM)
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Largura | Repet. |  |  | Area total (unid)
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 0.25 | 0.05 | 27 |  |  | 0.3375
[7 empty] | TOTAL | 0.3375
DESCRIÇÃO: |  |  | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Repet. |  |  | Area total (unid)
FACHADA |  |  | 4 | 3.1 | 1 |  |  | 12.4
FACHADA |  |  | 0.8 | 3.1 | 1 |  |  | 2.48
[7 empty] | TOTAL | 14.88
DESCRIÇÃO: |  |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
CÓDIGO:
|  |  | Area |  | Repet. |  |  | Area total (m²)
CONFORME PROJETO |  |  | 377.23 |  | 1 |  |  | 377.23
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG:142006605-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
LOCAL E DATA: SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, ABRIL DE 2023.

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: PROJETO DE REFORMA UNIDADE DE SAÚDE ROSALINO GOMES DE OLIVEIRA
Valor: 453.963,69 Reias | [5 empty] | Data: 01/04/2023
Prazo de Execução: 120 Dias
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | Serviços preliminares | 0.4024% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 1792.05 | 1792.05 |  |  |  | 1792.05
2 | Demolições e Remoções | 2.986% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 13298.5 | 13298.5 |  |  |  | 13298.5
3 | Revestimento de paredes e Pintura | 17.53% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 78049.4 | 39024.7 | 39024.7 |  |  | 78049.4
4 | Piso | 23.17% | 0% | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | 103178.4 | 0 | 51589.2 | 25794.6 | 25794.6 | 103178.4
5 | Cobertura | 8.716% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 38816.53 | 0 | 19408.265 | 19408.265 |  | 38816.53
6 | Esquadria e porta de metal e madeira | 28.08% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 125039.11 | 0 | 62519.555 | 62519.555 |  | 125039.11
7 | Instalação hidro -sanitária | 3.567% |  |  | 75% | 25% | 100%
|  | 15883.93 | 0 | 0 | 11912.9475 | 3970.9825 | 15883.93
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.931% |  |  | 75% | 25% | 100%
|  | 26410.23 | 0 | 0 | 19807.6725 | 6602.5575 | 26410.23
9 | PAISAGISMO | 1.102% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 4909.5 | 0 | 0 | 0 | 4909.5 | 4909.5
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8.522% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 37949.2 | 0 | 0 | 0 | 37949.2 | 37949.2
TOTAL |  | 98.9% | 12.15% | 38.74% | 31.31% | 17.79% | 100%
|  | 445326.85 | 54115.25 | 172541.72 | 139443.04 | 79226.84 | 445326.85
| ____________________________________________________________________________ | ___________________________________________________
| Engenheiro Responsável | Jair Cavalcante Barbosa
| Gerrard Tayon Ferreira Lopo | Prefeito Municipal
CREA: 142006605-6 MG

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
PROJETO DE REFORMA UNIDADE DE SAÚDE ROSALINO GOMES DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3% | 4% | 5.5% | 3% | Administração Central
S e G | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | Seguro e Garantia
R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | Risco
DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | Despesas Financeiras
L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 28.89% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 28.89
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha )
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
01 de Abril de 2023
Local/Data
____________________________________________________
Engenheiro Responsável | [5 empty] | Jair Cavalcante Barbosa
Nome:Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [5 empty] | Prefeito Municipal
CREA: 142006605-6 MG
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.